Nummer:

Betriebsanweisung

Kühl- und Tiefkühlraum

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für Tätigkeiten in Kühl- und Tiefkühlräumen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Kälte in Kühlräumen - Umkippen von Regalen - Gefährdungen durch manuelles Heben, Tragen und Bewegen von Lasten - Sturzgefahr durch Ausrutschen - Gefährdungen durch Einwirkung von Reinigungsmitteln - Gefährdungen durch Einwirkung von Kältemittel (z.B. Erstickungsgefahr bei offenen Systemen) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Beschäftigungsbeschränkungen für Schwangere / stillende Mütter beachten - Vor Schichtbeginn Not-Entriegelung auf Funktionsfähigkeit kontrollieren - Zutritt nur für hier nach G 21 untersuchte geeignete Personen eintragen - Kälteschutzkleidung und Handschuhe benutzen; für längere Arbeiten auch Kopfbedeckung und Überschuhe - Aufwärmpausen einhalten (-45 °C bis -25°C: 15 min nach jeweils 2 h; unter -45°C: hier mit Behörden abgestimmte Zeit eintragen) - Gesamtaufenthaltsdauer in Räumen unter -25°C: max. 8 h - Bei offenen Systemen: Betreten nur nach ausreichender Belüftung oder mit geeignetem Atemschutz nur durch folgende Personen: hier Personen mit entsprechender arbeitsmedizinischer Eignung eintragen - Festes Schuhwerk mit gut haftender Sohle - max. zulässige Tragfähigkeit der Regalflächen beachten - nicht an den Regalen hochsteigen, geeignete Aufstiegshilfe benutzen - Transport- und Hubgeräte benutzen - Verunreinigungen am Boden unverzüglich beseitigen - Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Hinweise des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Kältemittelaustritt Zufuhr von außen abstellen und hier kältemittelspezifische Maßnahmen eintragen durchführen - Sicherheitsrelevante Störungen sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Bei vermutetem Kältemittelaustritt Schutzausrüstung nach Kältemittel auswählen und hier eintragen benutzen - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.