|  | Zoo: | # Betriebsanweisung | Arbeitsbereich: |  | Stand: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Arbeitsplatz: | Tätigkeit: | Verantwortlich: Unterschrift |  |  |  |
|  | #### Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
|  | Vermeiden von Speiseöl- bzw. Speisefett-bränden in Fritteusen oder Fettbackgeräten |  |  |  |  |  |
|  | #### Gefahren |  |  |  |  |  |
|  | - Brandgefahr durch überhitztes Speiseöl bzw. Speisefett |  |  |  |  |  |
|  | #### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bedienung des Gerätes nur durch unterwiesene Person - Angaben des Herstellers für das Vermeiden von Bränden - ………………..………………….…………………………………..………………… - Im Betrieb befindliche Fritteusen / Fettbackgeräte müssen ständig unter Be- obachtung bleiben - Füllmenge nicht unter- bzw. überschreiten - Produktbezogene Frittiertemperatur einhalten - Stangen- bzw. Blockfett vor dem Befüllen verflüssigen - Von dem Vorhandensein eines funktionsfähigen Temperaturbegrenzers überzeugen - Bei übermäßiger Rauchentwicklung des Fettes (typisches Anzeichen für eine Überhitzung des Fettes) Energiezufuhr sofort unterbrechen - Während der Betriebszeit muss mindestens eine zur Brandbekämpfung unterwiesene und in der Handhabung der Feuerlöscher geübte Person - (FRAU/HERR……………………………………………………) anwesend sein |  |  |  |  |  |
|  | #### Verhalten bei Störungen / Mängeln |  |  |  |  |  |
|  | - Festgestellte Mängel und Störungen sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen - Bei sicherheitstechnischen Mängeln darf das Gerät nicht weiter betrieben werden - Eine Wiederinbetriebnahme darf erst nach Fehlerbehebung durch eine be- fähigte Person erfolgen |  |  |  |  |  |
|  | #### Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | - Energiezufuhr zu den entsprechenden Geräten unterbrechen - Anwesende warnen und Gefahrenbereich unverzüglich verlassen - Feuerwehr alarmieren und Entstehungsbrand durch unterwiesene und geübte Person bekämpfen - Brennendes Speiseöl/-fett nie mit Wasser löschen! - Nur Fettbrandlöscher benutzen - Brandstelle absichern - Notruf: ………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | ##### Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden. |  |  |  |  |  |

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.